## Sheet2
EPR-SD-2015-09-09 Total nitrogen regulatory STW data

## STW data
BELLOZANNE SEWAGE TREATMENT WORKS
samples taken from the official discharge sampling point in the uv plant
DATE | Total Nitrogen mg / l | Nitrate | Nitrite | Kjeldahl nitrogen
2009-01-09 | 53.9
2009-01-21 | 31.89
2009-02-18 | 35.07
2009-02-25 | 44.18
2009-03-11 | 36.25
2009-03-25 | 53.24
2009-04-07 | 52.04
2009-04-22 | 60.71
2009-05-13 | 55.56
2009-05-28 | 42.51
2009-07-01
2009-07-15 | 51.58
2009-07-22 | 40.84
2009-07-30 | 46.31
2009-08-05 | 33.67
2009-08-12 | 44.41
2009-08-19 | 42.21
2009-09-03 | 15.96
2009-09-16 | 35.81 | 8.4 | 1.99 | 25.42
2009-09-30 | 45.86 | 2.4 | 1.46 | 42
2009-10-15 | 23.33 | 7.74 | 1.59 | 14
2009-11-03 | 16.97 | 7.4 | 0.97 | 8.6
2009-11-18 | 34.56 | <0.5 | 0.77 | 33.49
2009-11-24 | 21.83 | 7.9 | 0.88 | 13.05
2009-12-10 | 20.76 | 12.7 | 0.61 | 7.45
2009-12-15 | 30.23 | 7.8 | 0.42 | 22.01
2010-01-19 | 23.13 | 1.7 | 0.43 | 21
2010-01-27 | 24.16 | 2.1 | 0.22 | 21.84
2010-02-09 | 38.04 | 0.5 | 0.24 | 37.3
2010-02-17 | 52.09 | 0.5 | 0.18 | 51.41
2010-03-09 | 34.08 | 3.5 | 0.12 | 30.46
2010-04-08 | 22.56 | 7.7 | 0.75 | 14.11
2010-04-20 | 45.34 | 8.8 | 0.05 | 36.01
2010-04-29 | 42.09 | 13.4 | 0.75 | 27.94
2010-05-27 | 25.45 | 5.2 | 0.79 | 19.46
2010-06-18 | 19.82 | 11.4 | 0.55 | 19.82
2010-06-25 | 15.39 | 8.6 | 0.35 | 6.44
2010-07-23 | 19.73 | 9.6 | 1.03 | 9.1
2010-08-03 | 42.45 | 8.9 | 2.08 | 31.47
2010-08-13 | 21.68 | 5.1 | 2.52 | 14.06
2010-08-19 | 39.47 | 9 | 2.02 | 28.45
2010-09-03 | 19.31 | 8.6 | 2.11 | 8.6
2010-09-16 | 28.42 | 7.7 | 2.35 | 18.37
2010-10-13 | 45.29 | 5.7 | 1.54 | 38.05
2010-11-22 | 29.17 | 0.52 | 4.4 | 24.25
2010-11-30 | 21.13 | 0.4 | 2.7 | 18.03
2010-12-09 | 12.45 | 2.7 | 0.29 | 9.46
2010-12-13 | 31.81 | 3.8 | 0.23 | 27.78
2010-12-16 | 23.98 | 4.2 | 0.4 | 19.38
2010-12-29 | 35.59 | 3 | 0.67 | 31.92
2011-01-19 | 39.35 | 2.6 | 0.58 | 36.17
2011-01-24 | 31.35 | 3.2 | 0.71 | 27.44
2011-02-09 | 48.75 | 0.83 | 0.97 | 46.95
2011-02-24 | 23.94 | <0.5 | 0.29 | 23.15
2011-03-03 | 30.13 | <0.5 | 0.23 | 29.9
2011-03-22 | 48.96 | 0.52 | 0.45 | 47.99
2011-04-07 | 26.88 | 3.59 | 0.72 | 22.57
2011-04-27 | 25.8 | 8.54 | 0.57 | 16.69
2011-06-08 | 23.62 | 10.9 | 1.04 | 11.68
2011-06-17 | 14.28 | 9.2 | 0.46 | 4.62
2011-07-28 | 16.54 | 1.61 | 0.72 | 14.11
2011-08-03 | 20.07 | 8.19 | 0.96 | 10.92
2011-08-10 | 23.92 | 8.6 | 1.54 | 13.78
2011-08-17 | 23.2 | 10.7 | 1.75 | 10.75
2011-09-07 | 20.94 | 5.91 | 0.86 | 14.17
2011-09-16 | 23.5 | 10.8 | 1 | 11.7
2011-09-21 | 26.61 | 13.5 | 1.29 | 11.82
2011-09-27 | 34.44 | 13.5 | 1.12 | 19.82
2011-10-19 | 19.93 | 5.5 | 0.85 | 13.58
2011-11-01 | 38.06 | 9.4 | 1.33 | 27.33
2011-11-16 | 31.28 | 9 | 1.2 | 21.08
2011-11-25 | 23.26 | 10.3 | 1.79 | 11.17
2011-12-12 | 19.35 | 4.9 | 0.95 | 13.5
2011-12-28 | 34.1 | 5.7 | 0.94 | 27.44
2011-01-12 | 18.07 | 9.26 | 0.75 | 8.06
2012-01-25 | 34.15 | 14.2 | 1.02 | 18.93
2012-02-06 | 25.67 | 5.4 | 0.61 | 19.66
2012-02-15 | 41.96 | 7.6 | 0.65 | 33.71
2012-03-02 | 23.51 | 9.2 | 0.81 | 13.5
2012-05-02 | 34.31 | 5.3 | 0.73 | 28.28
2012-05-17 | 21.76 | 4.8 | 0.72 | 16.24
2012-05-25 | 22.87 | 4.5 | 0.67 | 17.7
2012-05-30 | 38.51 | 13.6 | 1.28 | 23.63
2012-06-21 | 28.08 | 11.41 | 1.66 | 15.01
2012-06-29 | 19.31 | 5.39 | 1.15 | 12.77
2012-07-19 | 22.38 | 5.9 | 1.02 | 15.46
2012-07-30 | 19.69 | 5.5 | 0.89 | 13.3
2012-08-08 | 17.19 | 8.5 | 0.93 | 7.76
2012-09-05 | 20.01 | 10.8 | 1.03 | 8.18
2012-09-27 | 11.49 | 2.2 | 0.44 | 8.85
2012-10-25 | 24.31 | 3.5 | 0.93 | 19.88
2012-11-08 | 17.14 | 4 | 0.62 | 12.52
2012-11-22 | 24.67 | 4.5 | 0.74 | 19.43
2012-11-28 | 12.61 | 1.3 | 0.45 | 10.86
2012-12-04 | 13.53 | 1.9 | 0.37 | 11.26
2012-12-13 | 23.05 | 3.3 | 0.32 | 19.43
2012-12-28 | 11.96 | 3.7 | 0.25 | 8.01
2013-01-09 | 17.18 | 3.3 | 0.41 | 13.47
2013-01-16 | 12.44 | 3.3 | 0.38 | 8.76
2013-02-07 | 17.97 | 2.5 | 0.35 | 12.12
2013-02-21 | 23.57 | 1.6 | 0.27 | 21.7
2013-02-27 | 30.14 | 0.8 | 0.25 | 29.09
2013-04-05 | 34.09 | 4.27 | 0.48 | 29.34
2013-04-25 | 43.4 | 3.1 | 0.43 | 39.87
2013-05-16 | 41.62 | <0.5 | <0.01 | 41.11
2013-06-06 | 34.24 | 1.8 | 0.61 | 31.83
2013-06-13 | 44.37 | 2 | 0.65 | 41.72
2013-06-28 | 24.61 | 3.9 | 1.22 | 19.49
2013-07-18 | 20.29 | 1.77 | 0.1 | 18.42
2013-08-01 | 19.09 | 3.8 | 1.01 | 14.28
2013-08-09 | 28.05 | 2.68 | 1.07 | 24.3
2013-08-20 | 27.35 | 4.9 | 1.45 | 21
2013-09-05 | 24.73 | 2.7 | 1.31 | 20.72
2013-10-04 | 19.58 | 6.3 | 1.41 | 11.87
2013-10-31 | 27.87 | 4.8 | 1.06 | 22.01
2013-11-13 | 13.48 | 3.4 | 0.56 | 9.52
2013-11-18 | 16.39 | 4.9 | 0.82 | 10.67
2013-11-28 | 30.61 | 4.6 | 0.81 | 25.2
2013-12-02 | 26.59 | 5 | 0.83 | 20.76
2013-12-12 | 35.99 | 5.8 | 0.85 | 29.34
2013-12-17 | 24.89 | 4.73 | 0.78 | 19.38
2014-02-04 | 19.95 | 1.6 | 0.43 | 17.92
2014-02-21 | 12.68 | 0.9 | 0.16 | 11.62
2014-02-24 | 23.31 | 1.1 | 0.17 | 22.04
2014-03-12 | 35.22 | 0.03 | 0.02 | 35.17
2014-03-20 | 32.99 | <0.5 | 0.12 | 32.87
2014-03-26 | 45.85 | <0.5 | 0.04 | 45.81
2014-04-16 | 48.84 | 0.1 | 0.02 | 48.72
2014-04-24 | 33.91 | 0.7 | 0.73 | 32.48
2014-06-04 | 23.4 | 0.6 | 0.6 | 22.2
2014-06-12 | 38.13 | 1.6 | 0.86 | 35.67
2014-06-27 | 42.97 | 4.3 | 1.32 | 37.35
2014-07-25 | 32.71 | 5.74 | 1.71 | 25.26
2014-07-30 | 30.3 | 1.6 | 1.2 | 27.5
2014-08-08 | 33.79 | 3.5 | 1.73 | 28.56
2014-08-13 | 37.26 | 1.6 | 1.56 | 34.1
2014-08-21 | 46.14 | 1.1 | 1.08 | 43.96
2014-09-10 | 27.99 | 1.5 | 1.46 | 25.03
2014-10-30 | 52.29 | 0.85 | 0.7 | 50.74
2014-11-19 | 31.76 | 0.29 | <0.5 | 30.97
2014-12-01 | 34.26 | 0.15 | 0.06 | 34.05
2014-12-12 | 33.42 | 0.24 | 0.03 | 33.15
2014-12-16 | 18.91 | <0.5 | 0.04 | 18.87
2014-12-29 | 33.29 | 0.22 | 0.02 | 32.87
2015-02-03 | 26.55 | <0.5 | <0.01 | 26.04
2015-02-09 | 37.36 | <0.5 | 0.02 | 36.84
2015-02-19 | 35.5 | <0.5 | <0.01 | 35
2015-03-06 | 43.71 | <0.5 | <0.01 | 43.26
2015-03-25 | 48.1 | <0.5 | <0.01 | 47.6
2015-04-09 | 54.1 | <0.5 | 0.02 | 53.6
2015-05-06 | 34.8 | <0.5 | 0.04 | 34.3
2015-05-20 | 43.8 | <0.5 | 0.03 | 43.3
2015-05-29 | 63.1 | <0.5 | 0.02 | 62.6
2015-06-17 | 53.4 | <0.5 | 0.61 | 52.3
2015-06-19 | 50.6 | <0.5 | 0.06 | 50
2015-07-15 | 41.8 | <0.5 | 0.46 | 40.82
2015-07-23 | 50.1 | 0.9 | 2.22 | 47
2015-07-30 | 43.4 | 1.1 | 1.96 | 40.3

## BOD
BOD
12 Month period | No. of samples | No. of Lower Standard Failures (permited) | No. of Higher Standard Failures
1 Feb 10 - 31 Jan 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Mar 10 - 28 Feb 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 10 - 31 Mar 11 | 25 | 0(3) | 0
1 May 10 - 30 Apr 11 | 24 | 0(3) | 0
1 June 10 - 31 May 11 | 23 | 0(3) | 0
1 July 10 - 30 June 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 10 - 31 July 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Sept 10 - 31 Aug 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Oct 10 - 30 Sept 11 | 25 | 0(3) | 0
1 Nov 10 - 31 Oct 11 | 25 | 0(3) | 0
1 Dec 10 - 30 Nov 11 | 26 | 0(3) | 0
1 Jan 11 - 31 Dec 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Feb 11 - 31 Jan 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Mar 11 - 29 Feb 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 11 - 31 Mar 12 | 23 | 0(3) | 0
1 May 11 - 30 Apr 12 | 21 | 0(3) | 0
1 June 11 - 31 May 12 | 25 | 0(3) | 0
1 July 11 - 30 June 12 | 25 | 0(3) | 0
1 Aug 11 - 31 July 12 | 26 | 0(3) | 0
1 Sept 11 - 31 Aug 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 11 - 30 Sept 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Nov 11 - 31 Oct 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Dec 11 - 30 Nov 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Jan 12 - 31 Dec 12 | 23 | 0(3) | 0
1 Feb 12- 31 Jan 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Mar 12 - 28 Feb 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 12 - 31 Mar 13 | 23 | 0(3) | 0
1 May 12 - 30 Apr 13 | 25 | 0(3) | 0
1 June 12 - 31 May 13 | 22 | 0(3) | 0
1 July 12 - 30 June 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 12 - 31 July 13 | 22 | 0(3) | 0
1 Sept 12 - 31 Aug 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 12 - 30 Sept 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Nov 12 - 31 Oct 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Dec 12 - 30 Nov 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Jan 13 - 31 Dec 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Feb 13 - 31 Jan 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Mar 13 - 28 Feb 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Apr 13 - 31 Mar 14 | 25 | 0(3) | 0
1 May 13 - 30 Apr 14 | 25 | 0(3) | 0
1 June 13 - 31 May 14 | 24 | 0(3) | 0
1 July 13 - 30 June 14 | 24 | 0(3) | 0
1 Aug 13 - 31 July 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Sept 13 - 31 Aug 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Oct 13 - 30 Sept 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Nov 13 - 31 Oct 14 | 24 | 0(3) | 0
1 Dec 13 - 30 Nov 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Jan 14 - 31 Dec 14 | 23 | 0(3) | 0
1 Feb 14 - 31 Jan 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Mar 14 - 28 Feb 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Apr 14 - 31 Mar 15 | 23 | 0(3) | 0
1 May 14 - 30 Apr 15 | 23 | 0(3) | 0
1 June 14 - 31 May 15 | 23 | 0(3) | 0
1 July 14 - 30 June 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 14 - 31 July 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Sept 14 - 31 Aug 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Oct 14 - 30 Sept 15
1 Nov 14 - 31 Oct 15
1 Dec 14 - 30 Nov 15

## COD
COD
12 Month period | No. of samples | No. of Lower Standard Failures (permited) | No. of Higher Standard Failures
1 Feb 10 - 31 Jan 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Mar 10 - 28 Feb 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 10 - 31 Mar 11 | 25 | 0(3) | 0
1 May 10 - 30 Apr 11 | 24 | 0(3) | 0
1 June 10 - 31 May 11 | 23 | 0(3) | 0
1 July 10 - 30 June 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 10 - 31 July 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Sept 10 - 31 Aug 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Oct 10 - 30 Sept 11 | 25 | 0(3) | 0
1 Nov 10 - 31 Oct 11 | 25 | 0(3) | 0
1 Dec 10 - 30 Nov 11 | 26 | 0(3) | 0
1 Jan 11 - 31 Dec 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Feb 11 - 31 Jan 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Mar 11 - 29 Feb 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 11 - 31 Mar 12 | 23 | 0(3) | 0
1 May 11 - 30 Apr 12 | 21 | 0(3) | 0
1 June 11 - 31 May 12 | 25 | 0(3) | 0
1 July 11 - 30 June 12 | 25 | 0(3) | 0
1 Aug 11 - 31 July 12 | 26 | 0(3) | 0
1 Sept 11 - 31 Aug 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 11 - 30 Sept 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Nov 11 - 31 Oct 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Dec 11 - 30 Nov 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Jan 12 - 31 Dec 12 | 23 | 0(3) | 0
1 Feb 12- 31 Jan 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Mar 12 - 28 Feb 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 12 - 31 Mar 13 | 23 | 0(3) | 0
1 May 12 - 30 Apr 13 | 25 | 0(3) | 0
1 June 12 - 31 May 13 | 22 | 0(3) | 0
1 July 12 - 30 June 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 12 - 31 July 13 | 22 | 0(3) | 0
1 Sept 12 - 31 Aug 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 12 - 30 Sept 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Nov 12 - 31 Oct 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Dec 12 - 30 Nov 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Jan 13 - 31 Dec 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Feb 13 - 31 Jan 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Mar 13 - 28 Feb 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Apr 13 - 31 Mar 14 | 25 | 0(3) | 0
1 May 13 - 30 Apr 14 | 25 | 0(3) | 0
1 June 13 - 31 May 14 | 24 | 0(3) | 0
1 July 13 - 30 June 14 | 24 | 0(3) | 0
1 Aug 13 - 31 July 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Sept 13 - 31 Aug 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Oct 13 - 30 Sept 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Nov 13 - 31 Oct 14 | 24 | 0(3) | 0
1 Dec 13 - 30 Nov 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Jan 14 - 31 Dec 14 | 23 | 0(3) | 0
1 Mar 14 - 28 Feb 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Apr 14 - 31 Mar 15 | 23 | 0(3) | 0
1 May 14 - 30 Apr 15 | 23 | 0(3) | 0
1 June 14 - 31 May 15 | 23 | 0(3) | 0
1 July 14 - 30 June 15 | 24 | 0(3) | 0
1 Aug 14 - 31 July 15 | 24 | 0(3) | 0
1 Sept 14 - 31 Aug 15 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 14 - 30 Sept 15 | 24 | 0(3) | 0
1 Nov 14 - 31 Oct 15
1 Dec 14 - 30 Nov 15

## Suspended Solids
Suspended Solids
12 Month period | No. of samples | No. of Lower Standard Failures (permited) | No. of Higher Standard Failures
1 Feb 10 - 31 Jan 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Mar 10 - 28 Feb 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 10 - 31 Mar 11 | 25 | 0(3) | 0
1 May 10 - 30 Apr 11 | 24 | 0(3) | 0
1 June 10 - 31 May 11 | 23 | 0(3) | 0
1 July 10 - 30 June 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 10 - 31 July 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Sept 10 - 31 Aug 11 | 23 | 0(3) | 0
1 Oct 10 - 30 Sept 11 | 25 | 0(3) | 0
1 Nov 10 - 31 Oct 11 | 25 | 0(3) | 0
1 Dec 10 - 30 Nov 11 | 26 | 0(3) | 0
1 Jan 11 - 31 Dec 11 | 24 | 0(3) | 0
1 Feb 11 - 31 Jan 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Mar 11 - 29 Feb 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 11 - 31 Mar 12 | 23 | 0(3) | 0
1 May 11 - 30 Apr 12 | 21 | 0(3) | 0
1 June 11 - 31 May 12 | 25 | 0(3) | 0
1 July 11 - 30 June 12 | 25 | 0(3) | 0
1 Aug 11 - 31 July 12 | 26 | 0(3) | 0
1 Sept 11 - 31 Aug 12 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 11 - 30 Sept 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Nov 11 - 31 Oct 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Dec 11 - 30 Nov 12 | 22 | 0(3) | 0
1 Jan 12 - 31 Dec 12 | 23 | 0(3) | 0
1 Feb 12- 31 Jan 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Mar 12 - 28 Feb 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Apr 12 - 31 Mar 13 | 23 | 0(3) | 0
1 May 12 - 30 Apr 13 | 25 | 0(3) | 0
1 June 12 - 31 May 13 | 22 | 0(3) | 0
1 July 12 - 30 June 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Aug 12 - 31 July 13 | 22 | 0(3) | 0
1 Sept 12 - 31 Aug 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Oct 12 - 30 Sept 13 | 23 | 0(3) | 0
1 Nov 12 - 31 Oct 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Dec 12 - 30 Nov 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Jan 13 - 31 Dec 13 | 24 | 0(3) | 0
1 Feb 13 - 31 Jan 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Mar 13 - 28 Feb 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Apr 13 - 31 Mar 14 | 25 | 0(3) | 0
1 May 13 - 30 Apr 14 | 25 | 0(3) | 0
1 June 13 - 31 May 14 | 24 | 0(3) | 0
1 July 13 - 30 June 14 | 24 | 0(3) | 0
1 Aug 13 - 31 July 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Sept 13 - 31 Aug 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Oct 13 - 30 Sept 14 | 25 | 0(3) | 0
1 Nov 13 - 31 Oct 14 | 24 | 0(3) | 0
1 Dec 13 - 30 Nov 14 | 22 | 0(3) | 0
1 Jan 14 - 31 Dec 14 | 23 | 0(3) | 0
1 Mar 14 - 28 Feb 15 | 23 | 0(3) | 0
1 Apr 14 - 31 Mar 15 | 23 | 0(3) | 0
1 May 14 - 30 Apr 15 | 23 | 0(3) | 0
1 June 14 - 31 May 15 | 23 | 0(3) | 0
1 July 14 - 30 June 15 | 24 | 0(3) | 0
1 Aug 14 - 31 July 15 | 24 | 0(3) | 0
1 Sept 14 - 31 Aug 15 | 24 | 1(3) | 0
1 Oct 14 - 30 Sept 15 | 24 | 1(3) | 0
1 Nov 14 - 31 Oct 15
1 Dec 14 - 30 Nov 15

## Trends
Trends
DATE | BOD mg / l | COD mg / l | Suspended solids mg / l | Total Nitrogen mg / l |  |  | 2003-01-10 | 25
2002-08-21 | 9.08 | 45 | 14.4 |  | 10 | 20 | 2003-01-16 | 20
2002-08-29 | 8.92 | 35 | 24.4 |  | 10 | 20 | 2003-01-23 | 11.5
2002-09-06 | 7.4 | 68 | 9.6 |  | 10 | 20 | 2003-02-21 | 19.5
2002-09-12 | 8.16 | 44 | 17.2 |  | 10 | 20 | 2003-02-27 | 16.5
2002-09-20 | 5.43 | 45 | 13.2 |  | 10 | 20 | 2003-03-13 | 19.4
2002-09-26 | 15.2 | 39 | 16 |  | 10 | 20 | 2003-03-27 | 28.43
2002-10-04 | 9.98 | 51 | 30 |  | 10 | 20 | 2003-04-02 | 20
2002-10-10 | 11.08 | 42 | 32.4 |  | 10 | 20 | 2003-04-07 | 15.4
2002-12-13 | 10.36 | 59 | 13.6 |  | 10 | 20 | 2003-04-15 | 27
2003-01-10 | 16.88 | 130 | 28 | 25 | 10 | 20 | 2003-04-30 | 27
2003-01-16 | 10.68 | 130 | 17.2 | 20 | 10 | 20 | 2003-05-06 | 45
2003-01-23 | 6.88 | 210 | 13.2 | 11.5 | 10 | 20 | 2003-05-16 | 29
2003-02-21 | 4.16 | 56 | 8.4 | 19.5 | 10 | 20 | 2003-05-20 | 20
2003-02-27 | 7.5 | 57 | 14 | 16.5 | 10 | 20 | 2003-05-04 | 40
2003-03-13 | 6.44 | 31 | 9.2 | 19.4 | 10 | 20 | 2003-06-11 | 35.5
2003-03-27 | 4.98 | 57 | 41.6 | 28.43 | 10 | 20 | 2003-06-16 | 35.5
2003-04-02 | 4.9 | 39 | 8.4 | 20 | 10 | 20 | 2003-07-22 | 34.5
2003-04-07 | 4.72 | 42 | 19.2 | 15.4 | 10 | 20 | 2003-07-28 | 17
2003-04-15 | 7.2 | 75 | 10.4 | 27 | 10 | 20 | 2003-08-05 | 30.5
2003-04-30 | 5.9 | 40 | 12.8 | 27 | 10 | 20 | 2003-08-11 | 14.5
2003-05-06 | 4.82 | 31 | 11.2 | 45 | 10 | 20 | 2003-08-19 | 22.5
2003-05-16 | 9.02 | 52 | 9.6 | 29 | 10 | 20 | 2003-08-28 | 28.2
2003-05-20 | 7.86 | 66 | 16.4 | 20 | 10 | 20 | 2003-09-01 | 19.5
2003-05-04 | 30.04 | 67 | 24.8 | 40 | 10 | 20 | 2003-09-19 | 31.8
2003-06-11 | 9.9 | 64 | 32.8 | 35.5 | 10 | 20 | 2003-09-25 | 19
2003-06-16 | 5.88 | 35 | 14 | 35.5 | 10 | 20 | 2003-09-30 | 9.8
2003-06-25 | 8.5 | 39 | 24.8 |  | 10 | 20 | 2003-10-07 | 29.5
2003-07-22 | 13 | 73 | 35.2 | 34.5 | 10 | 20 | 2003-10-31 | 10.5
2003-07-28 | 9.52 | 160 | 20.4 | 17 | 10 | 20 | 2003-11-05 | 12
2003-08-05 | 7.08 | 120 | 20.6 | 30.5 | 10 | 20 | 2003-11-14 | 12
2003-08-11 | 6.22 | 56 | 18 | 14.5 | 10 | 20 | 2003-11-25 | 26
2003-08-19 | 8.6 | 58 | 29.2 | 22.5 | 10 | 20 | 2004-01-21 | 25.04
2003-08-28 | 11.2 | 80 | 32.4 | 28.2 | 10 | 20 | 2004-02-06 | 25.36
2003-09-01 | 5.7 | 57 | 18.4 | 19.5 | 10 | 20 | 2004-02-09 | 18.26
2003-09-19 | 31.6 | 220 | 48.8 | 31.8 | 10 | 20 | 2004-03-18 | 20.2
2003-09-25 | 5.76 | 65 | 10.4 | 19 | 10 | 20 | 2004-04-01 | 24.7
2003-09-30 | 6.24 | 47 | 12.4 | 9.8 | 10 | 20 | 2004-04-07 | 21.92
2003-10-07 | 9.9 | 85 | 34.8 | 29.5 | 10 | 20 | 2004-04-14 | 18.32
2003-10-31 | 6 | 43 | 21.2 | 10.5 | 10 | 20 | 2004-05-13 | 15.73
2003-11-05 | 7.4 | 67 | 31.6 | 12 | 10 | 20 | 2004-06-16 | 14.68
2003-11-14 | 4.6 | 33 | 11.6 | 12 | 10 | 20 | 2004-07-28 | 18.05
2003-11-25 | 4.4 | 36 | 11.2 | 26 | 10 | 20 | 2004-08-10 | 16
2004-01-21 | 4.2 | 50 | 14 | 25.04 | 10 | 20 | 2004-08-26 | 17.78
2004-02-06 | 7.8 | 62 | 6.8 | 25.36 | 10 | 20 | 2004-09-23 | 23.6
2004-02-09 | 3.9 | 57 | 12 | 18.26 | 10 | 20 | 2004-10-07 | 13.3
2004-03-18 | 7.9 | 61 | 1.6 | 20.2 | 10 | 20 | 2004-10-27 | 17.85
2004-04-01 | 8 | 49 | 23.2 | 24.7 | 10 | 20 | 2004-11-18 | 18.47
2004-04-07 | 7.2 | 53 | 10.8 | 21.92 | 10 | 20 | 2004-11-29 | 18.05
2004-04-14 | 5.3 | 62 | 9.2 | 18.32 | 10 | 20 | 2004-12-21 | 27.85
2004-05-13 | 4.7 | 58 | 8 | 15.73 | 10 | 20 | 2005-01-10 | 21.33
2004-06-16 | 5.8 | 57 | 15.2 | 14.68 | 10 | 20 | 2005-02-09 | 32.48
2004-07-28 | 9.8 | 80 | 26 | 18.05 | 10 | 20 | 2005-02-16 | 38.16
2004-08-10 | 8 | 62 | 17.2 | 16 | 10 | 20 | 2005-03-30 | 24.15
2004-08-26 | 9.3 | 54 | 16.8 | 17.78 | 10 | 20 | 2005-04-14 | 10.78
2004-09-23 | 4 | 73 | 18 | 23.6 | 10 | 20 | 2005-05-05 | 27.64
2004-10-07 | 4.9 | 40 | 13 | 13.3 | 10 | 20 | 2005-05-20 | 13.66
2004-10-27 | 4.8 | 62 | 16 | 17.85 | 10 | 20 | 2005-06-09 | 26.2
2004-11-18 | 7.2 | 46 | 15.6 | 18.47 | 10 | 20 | 2005-06-29 | 14.14
2004-11-29 | 4.3 | 53 | 9.6 | 18.05 | 10 | 20 | 2005-07-21 | 21.64
2004-12-21 | 19.4 | 98 | 60 | 27.85 | 10 | 20 | 2005-08-18 | 16.68
2005-01-10 | 13.2 | 31 | 40.4 | 21.33 | 10 | 20 | 2005-09-05 | 18.28
2005-02-09 | 6.2 | 82 | 13.2 | 32.48 | 10 | 20 | 2005-10-04 | 13.68
2005-02-16 | 10.4 | 52 | 17.6 | 38.16 | 10 | 20 | 2005-10-28 | 16.39
2005-03-30 | 7.2 | 50 | 14.4 | 24.15 | 10 | 20 | 2005-11-14 | 14.17
2005-04-14 | 13.4 | 59 | 23 | 10.78 | 10 | 20 | 2005-11-30 | 21.5
2005-05-05 | 10 | 90 | 19.6 | 27.64 | 10 | 20 | 2005-12-14 | 22.03
2005-05-20 | 5.6 | 51 | 23.8 | 13.66 | 10 | 20 | 2005-12-21 | 21.72
2005-06-09 | 8.7 | 86 | 19.6 | 26.2 | 10 | 20 | 2006-01-12 | 18.17
2005-06-29 | 2.9 | 40 | 12 | 14.14 | 10 | 20 | 2006-01-25 | 25.73
2005-07-21 | 7.6 | 186 | 11.2 | 21.64 | 10 | 20 | 2006-02-09 | 18.44
2005-08-18 | 4.7 | 53 | 14 | 16.68 | 10 | 20 | 2006-02-27 | 26.1
2005-09-05 | 7.6 | 46 | 12.4 | 18.28 | 10 | 20 | 2006-03-15 | 49.2
2005-09-22 | 9.2 | 92 | 14.8 |  | 10 | 20 | 2006-04-06 | 34.8
2005-10-04 | 5.8 | 69 | 8 | 13.68 | 10 | 20 | 2006-04-25 | 57
2005-10-28 | 7.1 | 50 | 10.8 | 16.39 | 10 | 20 | 2006-05-11 | 17.74
2005-11-14 | 3 | 44 | 8 | 14.17 | 10 | 20 | 2006-05-24 | 16.46
2005-11-30 | 4.3 | 56 | 8.8 | 21.5 | 10 | 20 | 2006-06-30 | 15.92
2005-12-14 | 4.6 | 69 | 4.8 | 22.03 | 10 | 20 | 2006-07-19 | 23.09
2005-12-21 | 4 | 45 | 14 | 21.72 | 10 | 20 | 2006-08-09 | 16.78
2006-01-12 | 8.8 | 44 | 18 | 18.17 | 10 | 20 | 2006-08-23 | 13.59
2006-01-25 | 9.2 | 61 | 18.4 | 25.73 | 10 | 20 | 2006-09-15 | 16.18
2006-02-09 | 5.5 | 49 | 13.2 | 18.44 | 10 | 20 | 2006-09-29 | 27.34
2006-02-27 | 7.2 | 44 | 12 | 26.1 | 10 | 20 | 2006-10-12 | 34.79
2006-03-15 | 33 | 118 | 12 | 49.2 | 10 | 20 | 2006-10-27 | 22.14
2006-04-06 | 16 | 81 | 24.4 | 34.8 | 10 | 20 | 2006-11-15 | 37.64
2006-04-25 | 14.8 | 94 | 22 | 57 | 10 | 20 | 2006-11-29 | 33.06
2006-05-11 | 4.2 | 41 | 9.6 | 17.74 | 10 | 20 | 2006-12-20 | 33.55
2006-05-24 | 4.8 | 40 | 15 | 16.46 | 10 | 20 | 2006-12-28 | 26.9
2006-06-30 | 6.5 | 44 | 14 | 15.92 | 10 | 20 | 2007-01-25 | 20.5
2006-07-19 | 3.3 | 59 | 6.8 | 23.09 | 10 | 20 | 2007-02-22 | 18.71
2006-08-09 | 6.6 | 57 | 25.6 | 16.78 | 10 | 20 | 2007-03-09 | 18.76
2006-08-23 | 5.9 | 42 | 26.4 | 13.59 | 10 | 20 | 2007-04-12 | 36.59
2006-09-15 | 6.8 | 120 | 15.6 | 16.18 | 10 | 20 | 2007-05-02 | 24.06
2006-09-29 | 4.6 | 67 | 16 | 27.34 | 10 | 20 | 2007-05-31 | 27.25
2006-10-12 | 6.8 | 65 | 21 | 34.79 | 10 | 20 | 2007-06-20 | 38.33
2006-10-27 | 3.5 | 128 | 36 | 22.14 | 10 | 20 | 2007-07-03 | 34.66
2006-11-15 | 9.1 | 57 | 22 | 37.64 | 10 | 20 | 2007-07-09 | 35.37
2006-11-29 | 9.8 | 44 | 20 | 33.06 | 10 | 20 | 2007-07-26 | 25.12
2006-12-20 | 6.2 | 47 | 16.8 | 33.55 | 10 | 20 | 2007-08-16 | 9.71
2006-12-28 | 4.9 | 46 | 8.8 | 26.9 | 10 | 20 | 2007-08-30 | 11.58
2007-01-25 | 5.3 | 35 | 15.6 | 20.5 | 10 | 20 | 2007-09-04 | 8.13
2007-02-22 | 11.1 | 58 | 20.8 | 18.71 | 10 | 20 | 2007-09-27 | 19.97
2007-03-09 | 7 | 49 | 16 | 18.76 | 10 | 20 | 2007-10-24 | 31.96
2007-04-12 | 6.8 | 55 | 15 | 36.59 | 10 | 20 | 2007-11-20 | 23.88
2007-05-02 | 5.1 | 38 | 9.2 | 24.06 | 10 | 20 | 2007-12-06 | 24.26
2007-05-31 | 4.2 | 49 | 4.2 | 27.25 | 10 | 20 | 2008-01-02 | 19.96
2007-06-20 | 9.4 | 70 | 24 | 38.33 | 10 | 20 | 2008-01-24 | 17.68
2007-07-03 | 22 | 87 | 42.4 | 34.66 | 10 | 20 | 2008-01-28 | 14.57
2007-07-09 | 3.7 | 71 | 46.4 | 35.37 | 10 | 20 | 2008-02-14 | 18.8
2007-07-26 | 5.2 | 40 | 10.8 | 25.12 | 10 | 20 | 2008-02-25 | 10.05
2007-08-16 | 10.6 | 52 | 27.2 | 9.71 | 10 | 20 | 2008-03-17 | 9.6
2007-08-30 | 8 | 61 | 32 | 11.58 | 10 | 20 | 2008-04-02 | 13.6
2007-09-04 | 3.7 | 16 | 3.2 | 8.13 | 10 | 20 | 2008-04-08 | 20.86
2007-09-27 | 7.4 | 64 | 28.4 | 19.97 | 10 | 20 | 2008-04-22 | 23.98
2007-10-24 | 13.2 | 77 | 38 | 31.96 | 10 | 20 | 2008-05-08 | 18.28
2007-11-20 | 6 | 68 | 21.6 | 23.88 | 10 | 20 | 2008-05-23 | 14.97
2007-12-06 | 13.2 | 68 | 38.8 | 24.26 | 10 | 20 | 2008-06-16 | 18.07
2008-01-02 | 13.7 | 80 | 49.2 | 19.96 | 10 | 20 | 2008-06-26 | 33.83
2008-01-24 | 3.6 | 31 | 5.2 | 17.68 | 10 | 20 | 2008-07-25 | 28.05
2008-01-28 | 6 | 35 | 7.6 | 14.57 | 10 | 20 | 2008-08-08 | 39.31
2008-02-14 | 5 | 41 | 11.2 | 18.8 | 10 | 20 | 2008-08-20 | 45.9
2008-02-25 | 5 | 21 | 13.2 | 10.05 | 10 | 20 | 2008-09-17 | 41.15
2008-03-17 | 8 | 46 | 16 | 9.6 | 10 | 20 | 2008-09-18 | 33.26
2008-04-02 | 3.2 | 62 | 13.2 | 13.6 | 10 | 20 | 2008-10-08 | 55.18
2008-04-08 | 8.8 | 53 | 31.6 | 20.86 | 10 | 20 | 2008-10-16 | 53.39
2008-04-22 | 6.4 | 34 | 13.2 | 23.98 | 10 | 20 | 2008-10-22 | 34.91
[7 empty] | 2008-11-07 | 33.01
[7 empty] | 2008-11-24 | 27.58
[7 empty] | 2008-12-11 | 28.73
[7 empty] | 2009-01-09 | 53.9
[7 empty] | 2009-01-21 | 31.89
[7 empty] | 2009-02-18 | 35.07
[7 empty] | 2009-02-25 | 44.18
[7 empty] | 2009-03-11 | 36.25
[7 empty] | 2009-03-25 | 53.24
[7 empty] | 2009-04-07 | 52.04
[7 empty] | 2009-04-22 | 60.71
[7 empty] | 2009-05-13 | 55.56
[7 empty] | 2009-05-28 | 42.51
2009-07-01
[7 empty] | 2009-07-15 | 51.58
[7 empty] | 2009-07-22 | 40.84
[7 empty] | 2009-07-30 | 46.31
[7 empty] | 2009-08-05 | 33.67
[7 empty] | 2009-08-12 | 44.41
[7 empty] | 2009-08-19 | 42.21
[7 empty] | 2009-09-03 | 15.96
[7 empty] | 2009-09-16 | 35.81
[7 empty] | 2009-09-30 | 45.86
[7 empty] | 2009-10-15 | 23.33
[7 empty] | 2009-11-03 | 16.97
[7 empty] | 2009-11-18 | 34.56
[7 empty] | 2009-11-24 | 21.83
[7 empty] | 2009-12-10 | 20.76
[7 empty] | 2009-12-15 | 30.23
[7 empty] | 2010-01-19 | 23.13
[7 empty] | 2010-01-27 | 24.16
[7 empty] | 2010-02-09 | 38.04
[7 empty] | 2010-02-17 | 52.09
[7 empty] | 2010-03-09 | 34.08
[7 empty] | 2010-04-08 | 22.56
[7 empty] | 2010-04-20 | 45.34
[7 empty] | 2010-04-29 | 42.09
[7 empty] | 2010-05-27 | 25.45
[7 empty] | 2010-06-18 | 19.82
[7 empty] | 2010-06-25 | 15.39
[7 empty] | 2010-07-23 | 19.73
[7 empty] | 2010-08-03 | 42.45
[7 empty] | 2010-08-13 | 21.68
[7 empty] | 2010-08-19 | 39.47
[7 empty] | 2010-09-03 | 19.31
[7 empty] | 2010-09-16 | 28.42
[7 empty] | 2010-10-13 | 45.29
[7 empty] | 2010-11-22 | 29.17
[7 empty] | 2010-11-30 | 21.13
[7 empty] | 2010-12-09 | 12.45
[7 empty] | 2010-12-13 | 31.81
[7 empty] | 2010-12-16 | 23.98
[7 empty] | 2010-12-29 | 35.59
[7 empty] | 2011-01-19 | 39.35
[7 empty] | 2011-01-24 | 31.35
[7 empty] | 2011-02-09 | 48.75
[7 empty] | 2011-02-24 | 23.94
[7 empty] | 2011-03-03 | 30.13
[7 empty] | 2011-03-22 | 48.96
[7 empty] | 2011-04-07 | 26.88
[7 empty] | 2011-04-27 | 25.8
[7 empty] | 2011-06-08 | 23.62
[7 empty] | 2011-06-17 | 14.28
[7 empty] | 2011-07-28 | 16.54
[7 empty] | 2011-08-03 | 20.07
[7 empty] | 2011-08-10 | 23.92
[7 empty] | 2011-08-17 | 23.2
[7 empty] | 2011-09-07 | 20.94
[7 empty] | 2011-09-16 | 23.5
[7 empty] | 2011-09-21 | 26.61
[7 empty] | 2011-09-27 | 34.44
[7 empty] | 2011-10-19 | 19.93
[7 empty] | 2011-11-01 | 38.06
[7 empty] | 2011-11-16 | 31.28
[7 empty] | 2011-11-25 | 23.26
[7 empty] | 2011-12-12 | 19.35
[7 empty] | 2011-12-28 | 34.1
[7 empty] | 2011-01-12 | 18.07
[7 empty] | 2012-01-25 | 34.15
[7 empty] | 2012-02-06 | 25.67
[7 empty] | 2012-02-15 | 41.96
[7 empty] | 2012-03-02 | 23.51
[7 empty] | 2012-05-02 | 34.31
[7 empty] | 2012-05-17 | 21.76
[7 empty] | 2012-05-25 | 22.87
[7 empty] | 2012-05-30 | 38.51
[7 empty] | 2012-06-21 | 28.08
[7 empty] | 2012-06-29 | 19.31
[7 empty] | 2012-07-19 | 22.38
[7 empty] | 2012-07-30 | 19.69
[7 empty] | 2012-08-08 | 17.19
[7 empty] | 2012-09-05 | 20.01
[7 empty] | 2012-09-27 | 11.49
[7 empty] | 2012-10-25 | 24.31
[7 empty] | 2012-11-08 | 17.14
[7 empty] | 2012-11-22 | 24.67
[7 empty] | 2012-11-28 | 12.61
[7 empty] | 2012-12-04 | 13.53
[7 empty] | 2012-12-13 | 23.05
[7 empty] | 2012-12-28 | 11.96
[7 empty] | 2013-01-09 | 17.18
[7 empty] | 2013-01-16 | 12.44
[7 empty] | 2013-02-07 | 17.97
[7 empty] | 2013-02-21 | 23.57
[7 empty] | 2013-02-27 | 30.14
[7 empty] | 2013-04-05 | 34.09
[7 empty] | 2013-04-25 | 43.4
[7 empty] | 2013-05-16 | 41.62
[7 empty] | 2013-06-06 | 34.24
[7 empty] | 2013-06-13 | 44.37
[7 empty] | 2013-06-28 | 24.61
[7 empty] | 2013-07-18 | 20.29
[7 empty] | 2013-08-01 | 19.09
[7 empty] | 2013-08-09 | 28.05

## Sheet1
Date | Total Nitrogen
2008-01-02 | 19.96
2008-01-24 | 17.68
2008-01-28 | 14.57
2008-02-14 | 18.8
2008-02-25 | 10.05
2008-03-17 | 9.6
2008-04-02 | 13.6
2008-04-08 | 20.86
2008-04-22 | 23.98
2008-05-08 | 18.28
2008-05-23 | 14.97
2008-06-16 | 18.07
2008-06-26 | 33.83
2008-07-25 | 28.05
2008-08-08 | 39.31
2008-08-20 | 45.9
2008-09-17 | 41.15
2008-09-18 | 33.26
2008-10-08 | 55.18
2008-10-16 | 53.39
2008-10-22 | 34.91
2008-11-07 | 33.01
2008-11-24 | 27.58
2008-12-11 | 28.73
2009-01-09 | 53.9
2009-01-21 | 31.89
2009-02-18 | 35.07
2009-02-25 | 44.18
2009-03-11 | 36.25
2009-03-25 | 53.24
2009-04-07 | 52.04
2009-04-22 | 60.71
2009-05-13 | 55.56
2009-05-28 | 42.51
2009-07-15 | 51.58
2009-07-22 | 40.84
2009-07-30 | 46.31
2009-08-05 | 33.67
2009-08-12 | 44.41
2009-08-19 | 42.21
2009-09-03 | 15.96
2009-09-16 | 35.81
2009-09-30 | 45.86
2009-10-15 | 23.33
2009-11-03 | 16.97
2009-11-18 | 34.56
2009-11-24 | 21.83
2009-12-10 | 20.76
2009-12-15 | 30.23
2010-01-19 | 23.13
2010-01-27 | 24.16
2010-02-09 | 38.04
2010-02-17 | 52.09
2010-03-09 | 34.08
2010-04-08 | 22.56
2010-04-20 | 45.34
2010-04-29 | 42.09
2010-05-27 | 25.45
2010-06-18 | 19.82
2010-06-25 | 15.39
2010-07-23 | 19.73
2010-08-03 | 42.45
2010-08-13 | 21.68
2010-08-19 | 39.47
2010-09-03 | 19.31
2010-09-16 | 28.42
2010-10-13 | 45.29
2010-11-22 | 29.17
2010-11-30 | 21.13
2010-12-09 | 12.45
2010-12-13 | 31.81
2010-12-16 | 23.98
2010-12-29 | 35.59
2011-01-19 | 39.35
2011-01-24 | 31.35
2011-02-09 | 48.75
2011-02-24 | 23.94
2011-03-03 | 30.13
2011-03-22 | 48.96
2011-04-07 | 26.88
2011-04-27 | 25.8
2011-06-08 | 23.62
2011-06-17 | 14.28
2011-07-28 | 16.54
2011-08-03 | 20.07
2011-08-10 | 23.92
2011-08-17 | 23.2
2011-09-07 | 20.94
2011-09-16 | 23.5
2011-09-21 | 26.61
2011-09-27 | 34.44
2011-10-19 | 19.93
2011-11-01 | 38.06
2011-11-16 | 31.28
2011-11-25 | 23.26
2011-12-12 | 19.35
2011-12-28 | 34.1
2011-01-12 | 18.07
2012-01-25 | 34.15
2012-02-06 | 25.67
2012-02-15 | 41.96
2012-03-02 | 23.51
2012-05-02 | 34.31
2012-05-17 | 21.76
2012-05-25 | 22.87
2012-05-30 | 38.51
2012-06-21 | 28.08
2012-06-29 | 19.31
2012-07-19 | 22.38
2012-07-30 | 19.69
2012-08-08 | 17.19
2012-09-05 | 20.01
2012-09-27 | 11.49
2012-10-25 | 24.31
2012-11-08 | 17.14
2012-11-22 | 24.67
2012-11-28 | 12.61
2012-12-04 | 13.53
2012-12-13 | 23.05
2012-12-28 | 11.96
2013-01-09 | 17.18
2013-01-16 | 12.44
2013-02-07 | 17.97
2013-02-21 | 23.57
2013-02-27 | 30.14
2013-04-05 | 34.09
2013-04-25 | 43.4
2013-05-16 | 41.62
2013-06-06 | 34.24
2013-06-13 | 44.37
2013-06-28 | 24.61
2013-07-18 | 20.29
2013-08-01 | 19.09
2013-08-09 | 28.05